## List1
Orientační výpočet akumulační nádrže |  |  |  | Jak dlouho teplo vydrží?
teplota v nádrži | min | 30 | °C | tepelná ztráta domu | 6 | kW
teplota v nádrži | max | 90 | °C | doba vybíjení nádrže | 11.63 | hod
objem nádrže | (litrů) | 1000 | lit.
teplovzdušný výkon kamen/krbu |  | 3 | kW
teplovodní výkon kamen/krbu |  | 15 | kW
uložené teplo | Q | 69.78 | kWh
doba nabíjení nádrže |  | 4.652 | hod (1*
doba nabíjení nádrže |  | 5.815 | hod (2*
data zadávejte pouze do žlutých buněk, v zelených buňkách jsou výsledky
Tento výpočet je pouze orientační a slouží k uvedení čtenáře do problematiky.
Reálné výpočty na základě přesných údajů musí vždy provést projektant.
pozn.
> | ohřátím vody o 1°C spotřebujeme energii 1kcal
> | 1 kcal = 0,001163 kWh
> | zanedbáváme ztráty při přenosu tepla
> | zanedbáváme ztráty při chladnutí nádrže
(1* | pokud dům při nabíjení aku nádrže neodebírá teplo z aku nádrže
(2* | pokud dům při nabíjení aku nádrže odebírá z aku nádrže teplo ve výši tepelné ztráty. Aby toto číslo bylo pravdivé, je nutné správně vyplnit tepelnou ztrátu domu v políčku K4